## Лист1
Приложение №1
Перечень работ (услуг) и размер платы за содержание общего имущества МКД на 2020-2021год
| ВРАЧА МИХАЙЛОВА УЛИЦА, 48 | Абонируемая площадь, м2 |  |  |  | 16455.4
№ п/п | Перечень услуг | Измеритель | Кол-во ед. измерения | Периодичность выполнения работ (услуг) в год | Плановая годовая стоимость, руб. | руб./кв.м./мес. | Подрядная организация
1 | Содержание несущих и ненесущих конструкций |  |  |  | 132301.416 | 0.67
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 3949.296 | 0.02 | ООО "АНРИ"
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 37518.312 | 0.19
| Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 3.528 | 2 | 1974.648 | 0.01
| Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 3.528 | 2 | 1974.648 | 0.01
| Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 37518.312 | 0.19
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 29619.72 | 0.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 3.316 | 2 | 3949.296 | 0.02
| Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 34.45 | 2 | 3949.296 | 0.02
| Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м | 1 м3 мусора | 2.2 | 2 | 1974.648 | 0.01
| Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 33.161 | 1 | 9873.24 | 0.05
2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, в т.ч. |  |  |  | 746590.7618 | 8.6933
2.1 | обслуживание системы центрального отопления |  |  |  | 280400.016 | 1.42 | ООО "АНРИ"
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 3.445 | 12 | 47391.552 | 0.24
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 0 | 0
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 14 | 1 | 23695.776 | 0.12
| Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 14 | 1 | 21721.128 | 0.11
| Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 14 | 1 | 9873.24 | 0.05
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 140 | 1 | 33569.016 | 0.17
| Притирка пробочного крана диаметром 33-50 мм без снятия с места | 100 кранов | 0.9 | 1 | 17771.832 | 0.09
| Притирка клапана вентиля диаметром 33-50 мм без снятия с места | 100 вентилей | 0.9 | 1 | 9873.24 | 0.05
| Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.9 | 2 | 29619.72 | 0.15
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 8.16 | 2 | 86884.512 | 0.44
2.2 | обслуживание системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | 138876.9938 | 0.7033 | ООО "АНРИ"
| Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 726 | 1 | 23695.776 | 0.12
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 9.12 | 1 | 35543.664 | 0.18
| Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.07 | 1 | 1974.648 | 0.01
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 2.44 | 2 | 61214.088 | 0.31
| Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.54 | 1 | 13822.536 | 0.07
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 12 | 217.2113 | 0.0011
| Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 12 | 217.2113 | 0.0011
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 12 | 1974.648 | 0.01
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 1 | 12 | 217.2113 | 0.0011
2.3 | содержание системы электроснабжения, в т.ч.: |  |  |  | 183642.264 | 0.93
2.3.1 | обслуживание электросистемы МОП |  |  |  | 167845.08 | 0.85 | ООО "АНРИ"
| Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.35 | 1 | 29619.72 | 0.15
| Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.09 | 12 | 1974.648 | 0.01
| Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 63 | 2 | 5923.944 | 0.03
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.63 | 12 | 13822.536 | 0.07
| Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 1 | 52 | 5923.944 | 0.03
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 28 | 2 | 86884.512 | 0.44
| Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 28 | 2 | 23695.776 | 0.12
2.3.2 | проведение установленных электроизмерений и испытаний (измерение сопротивления изоляции и осветительной сети до 1000в, заземляющего устройства) |  | дог. | согласно ПТЭЭП | 15797.184 | 0.08 | ООО "РемСтройДом"
2.4 | обслуживание общедомовых приборов учета |  | дог. | 12 | 33091.2 | 0.5 | ООО "Энерготехсервис"
2.6 | обслуживание вентиляционных каналов |  | дог. | 2 | 71087.328 | 0.36 | ООО "Заречное"
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 29619.72 | 0.15
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 16.455 | 2 | 29619.72 | 0.15
2.7 | техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | дог. | по графику | 39492.96 | 0.2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск
2.8 | Техническое обслуживание подводящего газопровода и газового оборудования |  | дог. | по графику | 77011.272 | 0.39 | -
2.9 | Техническое обслуживание систем пожаротушения |  | дог. | по графику | 77011.272 | 0.39 | -
2.10 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации |  | дог. | по графику | 161921.136 | 0.82 | -
2.11 | Обслуживание лифтов (комплексное), в т.ч.: |  | дог. |  | 588445.104 | 2.98
2.11.1 | техническое обслуживание |  |  | 12 | 562774.68 | 2.85 | ООО "Вертикаль Сервис"
2.11.2 | техническое освидетельствование |  |  | 1 | 17771.832 | 0.09 | ООО "ИЦ ЭТУ ОПО"
2.11.3 | страхование опасных объектов |  |  | 1 | 7898.592 | 0.04 | -
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  | 870819.768 | 4.41
3.1 | Уборка территории домовладения |  |  |  | 543028.2 | 2.75 | ООО "Уютный двор"
| Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.32 | 132 | 67138.032 | 0.34
| Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.02 | 66 | 57264.792 | 0.29
| Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 20 | 2 | 19746.48 | 0.1
| Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.09 | 183 | 37518.312 | 0.19
| Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0.5 | 22 | 7898.592 | 0.04
| Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 2 | 5923.944 | 0.03
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.017 | 104 | 11847.888 | 0.06
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.017 | 56 | 35543.664 | 0.18
| Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.017 | 30 | 219185.928 | 1.11
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 1000 м2 | 1.15 | 56 | 5923.944 | 0.03
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 1.15 | 56 | 7898.592 | 0.04
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.84 | 182 | 59239.44 | 0.3
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.84 | 131 | 7898.592 | 0.04
3.2 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования |  |  |  | 21721.128 | 0.11 | ООО "Уютный двор"
| Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 6.89 | 2 | 7898.592 | 0.04
| Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 6.89 | 2 | 13822.536 | 0.07
3.3 | Обслуживание мусоропроводов |  |  |  | 306070.44 | 1.55 | ООО "Уютный двор"
| Осмотр системы мусороудаления | 100 пог.м. мусоропровода | 2.1 | 24 | 31594.368 | 0.16
| Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 м3 ТБО | 4.17 | 182 | 116504.232 | 0.59
| Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 100 м2 площади мусороприемных камер | 0.42 | 182 | 21721.128 | 0.11
| Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 100 м2 площади мусороприемных камер | 0.42 | 52 | 31594.368 | 0.16
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 10 клапанов | 5.6 | 52 | 92808.456 | 0.47
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 100 м мусоропровода | 2.1 | 4 | 11847.888 | 0.06
4 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  | дог. | 365 | 217211.28 | 1.1 | ООО "Вертикаль Сервис"
5 | Управление многоквартирным домом, в т.ч.: |  |  |  | 1105802.88 | 5.6
5.1 | осуществление деятельности по управлению |  | дог. | постоянно | 702974.688 | 3.56 | ООО "УК "Абсолют"
5.2 | организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту, коммунальные услуги |  | дог. | постоянно | 300146.496 | 1.52 | ООО "РИЦ-Ульяновск"
5.3 | услуги по первоначальной подготовке и оформлению документов по регистрации и учету граждан |  | дог. | постоянно | 102681.696 | 0.52 | ООО "РИЦ-Ульяновск"
6 | Уборка лестничных клеток |  |  |  | 438371.856 | 2.22 | ООО "Уютный двор"
| Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 убираемой площади | 11.76 | 52 | 92808.456 | 0.47
| Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 убираемой площади | 23.52 | 52 | 201414.096 | 1.02
| Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 лифтов | 0.07 | 260 | 1974.648 | 0.01
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 убираемой площади | 11.76 | 12 | 43442.256 | 0.22
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 убираемой площади | 23.52 | 12 | 92808.456 | 0.47
| Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 100 м2 лифтов | 0.07 | 260 | 5923.944 | 0.03
| Итого содержание общего имущества |  |  |  | 3511097.9618 | 22.6933
7 | Оплата услуг председателя (отдельным пунктом протокола) |  |  |  |  | 1